超净工作台安全使用提示

超净工作台是生物、医学类实验室常用净化设备，使用寿命一般为3-5年。超净台实现空气净化主要依靠的部件是高效过滤器，高效过滤器受空气湿度、灰尘或粉尘影响，容易出现堵塞。在超净台进风口背面或正面的下方，金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布，用以阻拦大颗粒尘埃，应常检查、拆洗，如发现泡沫塑料老化，要及时更换。

超净工作台应根据使用年限及时进行设备检查或者更新，特别是高效过滤器应及时检查，必要时及时更换，以免出现堵塞，导致设备故障或者出现短路现象。

超净工作台进风口金属网罩内的泡沫或者无纺布都是易燃材质，遇火星即可发生燃烧，如果出现短路，或者酒精灯使用不慎，容易引发火灾，轻则造成仪器彻底损坏，重则可能导致财产损失甚至人身伤害。

因此，务请各实验室对超净台使用安全引起高度重视，定期检查，及时更换过滤材料或者更新设备，超净台在插电状态或者酒精灯使用过程中，实验室（含细胞室）必须有人值守。为安全起见，超净台不使用时应切断电源。

请涉及超净工作台的单位认真开展自查，及时更换过滤材料，淘汰老旧设备，安全使用超净工作台，避免发生火灾事故。

附图：超净工作台引发火情后的设备损毁情况图片

实验室设备处

2023年9月6日

附图：超净工作台引发火情后的设备损毁情况图片